УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ

«Пителинский детский сад №1»

____________ Л.В. Левочкина

"09" января 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Пителинский детский сад №1» Пителинского муниципального округа Рязанской области

р. п. Пителино

2025г

Паспорт

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее-услуги).

1. Краткая характеристика объекта.

  - Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):

391630, Рязанская область, р. п. Пителино, ул. Горького, д.56а.

  - Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее двух этажное здание, общей площадью - 1 084 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – 7 474 кв. м

1.4. Год постройки здания:  2014 г.

1.5. Название организации,  которая  предоставляет услугу населению: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Пителинский детский сад № 1» Пителинского муниципального округа Рязанской области (далее по тексту МКДОУ «Пителинский детский сад №1»).

1.6. Юридический  и фактический адрес организации: 391630, Рязанская область, р. п. Пителино, ул. Горького, д.56а.

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.8. Форма собственности: муниципальная.

1.9. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

1.10. Наименование вышестоящей организации: Отдел образования и молодежной политики администрации Пителинского муниципального округа Рязанской области.

- Краткая характеристика действующего порядка предоставления

на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности: - образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, реализация общеобразовательных  программ дошкольного образования.

2.3. Плановая мощность: 75 мест.

2.4. Форма оказания услуг на объекте: с 12-часовым пребыванием (с 7.00 до 19.00), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет.

2.6. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,   передвигающиеся   на

коляске, инвалиды с  нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -  инвалиды,   передвигающиеся   на коляске, инвалиды с  нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским  транспортом  (описать  маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. Родители привозят детей в детский сад сами на своем транспорте.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:  1500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:  нет.

3.2.5. Информация на пути следования  к  объекту: акустическая, тактильная, визуальная:  нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания с учётом СП 35-101-2001.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (С), ДЧ-И (К, О, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ(Г) ВНД (К,О,С,Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (Г,У) ВНД (К,О,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<**> Указывается:  ДП-В -  доступно  полностью  всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно  полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудовать входы и пути движения элементами информации об объекте. Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05м. выделить 10% мест (ноне менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничного марша. Оборудовать навес, водоотвод, звуковой маяк. Кнопку вызова персонала. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Оборудовать пути эвакуации в соответствии с нормативными требованиями. Разместить знаки обозначений. Оборудовать наружные лестницы запасных выходов в соответствии с нормативными требованиями. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | В комнатах разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать опорные поручни, уложить тактильную плитку. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудовать туалетную комнату: универсальная кабина. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4м для разворота колясок. Оборудовать уборную системой тревожной сигнализацией, установить световые мигающие оповещатели, разместить специальные знаки. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Обеспечить возможность получения звуковой информации. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Адаптации и благоустройство территории, прилегающей к объекту. |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2027г (в рамках текущего ремонта).

4.3. Ожидаемый  результат: доступность объекта мало мобильным группам населения.

4.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайтах МКДОУ «Пителинский детский сад №1»: https://9848.maam.ru, https://ds-pitelinskij-r62.gosweb.gosuslugi.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09" января 2025 г.

2. Акта обследования объекта:  от "09" января 2025 г.

3. Приказом  заведующей  МКДОУ «Пителинский детский сад №1» № 01 от 09.01.2025г «О создании рабочей группы по организации работы по проведению обследования объектов МКДОУ «Пителинский детский сад №1» на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения».